Hoekstuk wandgoot met grote radius

Algemene bepalingen:

Hoekstuk wandgoot is van het merk Van Geel, type

● WG-002(inwendige grote radius).

● WG-003(uitwendige grote radius).

Geschikt voor wandgoot type

● GWO-5+

● GWO-5+/D

● GWA-4.

Technische bepalingen:

- Materiaal:			Verzinkt plaatstaal.

- Dikte:			0.75 mm.

- Afmetingen:			Hoogte x diepte: ●…..x…..mm

- Oppervlaktebehandeling:	Plaatstaal wordt voor bewerking voorzien van een zinklaag.

●Voorzien van polyester epoxy poedercoating kleur RAL●….

- Uitvoering:			Exclusief ingelast C-profiel.

Ter bevestiging van het hoekstuk is de achterwand voorzien van een gat Ø 6,5 mm in beide poten.

●●Linker- /rechter- /linker- en rechter-  poot van het hoekstuk ● heeft / hebben een lengte van ●….mm, gerekend vanaf de ●in- /uitwendige radius.

- Gewenste radius:		● Inwendig / uitwendig: ●……..mm.

- Uitvoeringstekening:	● nr. …… ● datum …………

Overige bepalingen:

●Hoekstuk(ken) dien(t)(en) gelijktijdig te worden gepoedercoat met de wandgoot, dit om kleurverschillen te voorkomen.

●De dekselopening is geschikt voor inbouwmateriaal met afdekplaten van 80 mm en groter.

●Hoekstuk(ken) van dit type dien(t)(en) opgenomen te worden ● op elke verdieping / op verdieping ● … kamer ●  …

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:	● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.

# Overzicht  hoekstuk wandgoot met grote radius

Een uitvoeringstekening dient ingediend te worden.