Aansluitstuk 90° voor wandgoot om kolom

Algemene bepalingen:

Aansluitstuk 90º voor wandgoot om kolom is van het merk Van Geel, type WG-004.

Geschikt voor wandgoot type ● GWO-5+  /GWO-5+/D /  GWA-4.

Technische bepalingen:

- Materiaal:			Verzinkt plaatstaal.

- Dikte:			0.75 mm.

- Afmetingen:			Hoogte x diepte: ●…..x…..mm

- Oppervlaktebehandeling:	Plaatstaal wordt voor bewerking voorzien van een zinklaag.

●Voorzien van polyester epoxy poedercoating kleur RAL●….

- Aarding:

- Uitvoering:			Exclusief ingelast C-profiel.

Ter bevestiging van het aansluitstuk is de achterwand voorzien van een gat Ø 6,5 mm in beide poten.

●●Linker- /rechter- /linker- en rechter-  poot van het aansluitstuk ● heeft /  hebben  een lengte van ●….mm, gerekend vanaf de ●in- /uitwendige radius.

- Uitvoeringstekening:	● nr. …… ● datum …………

Overige bepalingen:

●Aansluitstuk(ken) dienen gelijktijdig te worden gepoedercoat met de wandgoot, dit om kleurverschillen te voorkomen.

●De dekselopening is geschikt voor inbouwmateriaal met afdekplaten van 80 mm en groter.

●Aansluitstuk(ken) van dit type dien(t)(en) opgenomen te worden ● op elke verdieping / op verdieping ● … kamer ●  …

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:	● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.

# Overzicht

Een uitvoeringstekening dient ingediend te worden.