Oplegprofiel achter wandgoot

Algemene bepalingen:

Oplegprofiel is van het merk Van Geel,  type WG-009.

Technische bepalingen:

- Materiaal:			Verzinkt plaatstaal.

- Dikte:			0.75 mm.

- Afmetingen:			Lengte x breedte x hoogte: ●… …x…..x….. mm

Omgezette kant voorzijde	●… … mm

Omgezette kant achterzijde	●… … mm

- Oppervlaktebehandeling:	Plaatstaal wordt voor bewerking voorzien van een zinklaag.

●Voorzien van polyester epoxy poedercoating kleur RAL●….

- Uitvoeringstekening:	●nr. …… ● datum …………

Overige bepalingen:

●Oplegprofiel(en) dien(t)(en) gelijktijdig te worden gepoedercoat met de wandgoot, dit om kleurverschillen te voorkomen.

●Oplegprofiel(en) van dit type dien(t)(en) opgenomen te worden ● op elke verdieping / op verdieping ● …  kamer ●  …

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:	● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.

# Overzicht  oplegprofiel

Een uitvoeringstekening dient ingediend te worden.