Elioflux ref. 783 21

Bedhoofdarmatuur

Het bedhoofdarmatuur, met een lengte van 1,42m, bestaat uit een aluminium geëxtrueerde structuur, met een witgelakte (RAL 9010) afwerkingslaag.

Het armatuur werd uitgerust met ferromagnetische ballasten voor

leesverlichting 1 x 36W PL en voor omgevingsverlichting 2 x 36 W PL.

De verstrooiers voor de verlichting bestaan uit glad polycarbonaat.

Voeding mogelijk via de beide uiteinden of via het valse plafond, met een kabelgoot DLP aluminium witgelakt (hoogte 65mm).

Mogelijke uitrusting :

- Mosaic schakelmateriaal : 8 modules aan elke zijde

- Afstandsbedieningsmodule voor de bediening van de verlichting

- Waaklamp 8 W T5 met elektronische ballast die gemonteerd wordt in het gedeelte van de omgevingsverlichting

Technische karakteristieken :

- Klasse 1

- IP20 – IK04