Oleron

Wandverlichting

Algemeen:

Deze wandlichten, specifiek ontworpen voor binnengebruik, zijn samengesteld uit een basis, een verstrooier en een kroon.

De witte kroon is vervaardigd uit polycarbonaat en de verstrooier is van gepolijst glas. Het geheel heeft een beschermingsgraad IP21, een slagvastheid IK04 en is conform de norm EN 60695-2-1.

Bevestiging:

De armaturen zijn ontworpen om snel en eenvoudig bevestigd te worden. De basis heeft 3 bevestigingspunten. Het bevestigen van de verstrooier gebeurt zonder gereedschap en wordt eenvoudig geclipst op de basis (basis is voorzien van 3 klembevestigingen). De sierkroon wordt evenals de verstrooier bevestigd zonder gereedschap door middel van een kwartslagsluiting.

De basis is ofwel voorzien van een E27 lamphouder voor gloeilampen tot 60W ofwel van een G23 lampvoet die het gebruik van fluocompactlampen toelaat (2x9W)

Afmetingen:

De armaturen hebben een buitendiameter van 266 mm of 312 mm.