Oteo compact

Opbouw schakelapparatuur

De rechthoekige schakelapparatuur is wit RAL 9010 en is voorzien voor opbouw. De mechanismen hebben een beveiligingsgraad IP2X tegen directe contacten.

De mechanismen zijn standaard uitgerust met een opbouwkader voor installatie op muur of wand. Dit volledig apparaat heeft volgende afmetingen in vooraanzicht: 75mmx30mmx30mm (hoogte x breedte x diepte).

Bij installatie op lijsten wordt een specifiek opbouwkader voorzien. Deze laatste dient geïnstalleerd te worden op lijsten van 20 of 32 x 12,5mm.