Software voor supervisie ref. 625 13

Veiligheidsverlichting - Beheersysteem

- Laat de bewaking toe van gans een gebouw uitgerust met één of meerdere centrales en onafhankelijk van de omvang van de installatie.

- Gelijktijdige supervisie van de totaliteit van het gebouw volgens de configuratie van de opbouw (boomstructuur per gebouw, verdiep of zones)

- Visualiseren van het reëel beeld van elk armatuur op de achtergrondplan van elke zone van het gebouw

- Invoer van achtergrondplan mogelijk onder de vormen Autocad (gevectoriseerd), type OXF of bitmap, GIF….

- Rechtstreeks visualiseren op plan van de defecte armaturen et het type

  - defect

- Nieuwe helpfuncties voor het onderhoud:

  - controlepaneel van het gebouw dat de hoeveelheid en procentueel (t.o.v. het totaal aantal geinstalleerde armaturen) aantal defecte armaturen voor elk gebouw en verdiep weergeeft

  - automatisch editeren van de lijst met wisselstukken (omschrijving en Legrandreferenties) om de ganse installatie in orde te brengen

  - automatisch editeren van een onderhoudsdossier dat de localisatie van elk defect armatuur weergeeft en zijn herstelling