Coude mural avec grand rayon

Spécifications générales :

Le coude gaine murale est de marque Van Geel, de type

● WG-002 (grand rayon intérieur).

● WG-003(grand rayon extérieur).

Convient pour les gaines murales de type ● GWO-5+ / GWO-5+/D / GWA-4.

Spécifications techniques :

- Matériel :			Tôle d’acier galvanisé.

- Épaisseur :			0,75 mm.

- Dimensions :		Hauteur x profondeur : ●……..mm.

- Traitement de surface :	La tôle d’acier est recouverte d’une couche de zinc avant opération.

●Pourvue d’un revêtement en poudre époxydique polyester couleur RAL●….

- Exécution :			Profil C soudé exclus.

Afin de fixer le coude, la paroi arrière est dotée d’un orifice de 6,5 mm de diamètre dans les deux extrémités.

●L’extrémité/les extrémités ●gauche(s)- /droite(s)- /gauche(s) et droite(s) du 	coude ● a/ont une longueur de ●….mm, calculée à partir du ● rayon interne/externe.

- Rayon souhaité :		● Interne / externe : ●……..mm.

- Schéma d’exécution :	● n° …… ● date …………

Spécifications diverses :

●Le(s) coude(s) doit/doivent être recouvert(s) d’un revêtement en poudre en même temps que la gaine murale, afin d’éviter les différences de couleurs.

●L’ouverture du couvercle convient pour le matériel encastrable avec des plaques de recouvrement de 80 mm et plus.

●Le/les coude(s) de ce type doit/doivent être raccordé(s) ● à chaque étage / à l’étage ● …

pièce ●  …

●Remarque :

Mode d’emploi:	● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.

● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.

● Compléter les données souhaitées.

Aperçu coude murale avec grand rayon

Un schéma d’exécution doit être introduit.