Capuchon de raccordement de 90°

Pour gaine murale horizontale avec traversée murale vers gaine murale verticale

Spécifications générales :

Le capuchon de raccordement de 90° pour gaine murale avec traversée murale est de marque Van Geel, de type WG-005.

Convient pour les gaines murales de type ● GWO-5+ / GWO-5+/D / GWA-4.

Spécifications techniques :

- Matériel :			Tôle d’acier galvanisé.

- Épaisseur :			0,75 mm.

- Dimensions :		Hauteur x profondeur : ●……..mm.

- Traitement de surface :	La tôle d’acier est recouverte d’une couche de zinc avant opération.

●Pourvue d’un revêtement en poudre époxydique polyester couleur RAL●….

- Exécution :			Afin de fixer la pièce de raccordement, la paroi avant est dotée d’un orifice de 6,5 mm de diamètre.

Convient pour gaine murale 	● symétrique

● asymétrique

- Schéma d’exécution :	● n° …… ● date …………

Spécifications diverses :

●Le(s) capuchon(s) de raccordement doit/doivent être recouvert(s) d’un revêtement en poudre en même temps que la gaine murale, afin d’éviter les différences de couleurs.

●La/les capuchon(s) de raccordement de ce type doit/doivent être raccordée(s) à chaque étage / à l’étage ● …pièce ●  …

●Remarque :

Mode d’emploi:	● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.

● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.

● Compléter les données souhaitées.

Aperçu capuchon de raccordement de 90°

Un schéma d’exécution doit être introduit.