Profil d’appui derrière la gaine murale

Spécifications générales :

Le profil d’appui est de marque Van Geel, de type WG-009.

Spécifications techniques :

- Matériel :			Tôle d’acier galvanisé.

- Épaisseur :			0,75 mm.

- Dimensions :		Longueur :	x profondeur x hauteur : ●… …x…..x….. mm

Rebord avant		●……..mm.

Rebord arrière	●… … mm

- Traitement de surface :	La tôle d’acier est recouverte d’une couche de zinc avant opération.

●Pourvue d’un revêtement en poudre époxydique polyester couleur RAL●….

- Schéma d’exécution :	● n° …… ● date …………

Spécifications diverses :

●Le(s) profil(s) d’appui doit/doivent être recouvert(s) d’un revêtement en poudre en même temps que la gaine murale, afin d’éviter les différences de couleurs.

●Le/les profil(s) d’appui de ce type doit/doivent être raccordé(s) ● à chaque étage / à l’étage ●   pièce ●  …

●Remarque :

Mode d’emploi:	● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.

● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.

● Compléter les données souhaitées.

Aperçu du profil d’appui

Un schéma d’exécution doit être introduit.