Autotransformateurs

Produits industriels

Autotransformateurs triphasés protégés

La préférence est donnée à une gamme d’autotransformateurs triphasés protégés avec une puissance de 0,63 à 160 kVA, laquelle est conforme aux normes IEC 61558-2-13 jusqu’à 10 kVA et à l’IEC 60076-11 pour les puissances supérieures

Caractéristiques

Tension : 400-230 V ou 230-400 V par réversibilité compensée

Fréquence : 50-60Hz

Classe I

Isolants :

- Classe B jusqu’à 4 kVA, température ambiante : 35°C

- Classe H à partir de 6,3 kVA, température ambiante : 40°C

Couplage étoile, neutre sorti.

Degré de protection : IP 21 - IK 08 (sous cuve)

0,63 à 100 kVA				125 et 160 kVA