Oleron

Hublots

GENERAL :

Ces hublots, spécialement conçus pour utilisation intérieure, sont composés d'une base,

un diffuseur et une couronne.

La couronne blanche est en polycarbonate et le diffuseur de verre poli.

L'ensemble a un degré de protection IP21, une résistance aux chocs IK04 et est conforme

à la norme EN 60695-2-1.

INSTALLATION :

Les hublots sont développés pour être installés rapidement et facilement. La base a 3

points de fixation. La fixation du diffuseur se fait sans outil en le clipsant sur la base.

La couronne se fixe également sans outil par une fermeture quart de tour.

La base est prévue d'une douille E27 pour une lampe de max 60W ou d'un socquet

G23 pour lampes fluocompacts (2x9W).

DIMENSIONS :

Les hublots ont un diamètre extérieur de 266 mm  ou 312 mm.