Oteo compact

Appareillage

L'appareillage rectangulaire est de couleur blanche RAL 9010 et est prévu pour montage en saillie. Les mécanismes ont un degré de protection IP2X contre les contacts directs.

Les mécanismes sont équipés en standard d'un cadre en saillie pour montage mural ou sur cloison. L'appareil complet a les dimensions suivantes en vue frontale :

75 mm x 30 mm x 30 mm (hauteur x largeur x profondeur).

Lors d'une installation sur moulures on prévoit un cadre de montage spécifique. Ce dernier sera installé sur les moulures de 20 x 12,5 mm ou 32 x 12,5 mm.