Réf. 6609 13 : Lipso avec fonction sécurité IP44 frontal rouge

Eclairage de balisage

Eclairage de balisage de sécurité, combiné, prévu pour montage dans une boîte d’encastrement standard à vis ou dans des cloisons creuses, équipé de LED’s de haute luminausité d’une durée de vie élevée.  Les 4 LED’s frontales ou latérales (existe dans les couleurs bleu, blanc, rouge, vert ou orange) fonctionnent en 230 V, En cas d’abscence du secteur, les 3 LED’s de la partie éclairage centrale s’allument.

Degré de protection : IP 42 – IK 07 – classe II

Normes : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

L’appareil est principalement constitué de :

- Une base grise  en plastique auto-extinguible sur laquelle se trouve la finition ronde en Zamak avec un diffuseur clipsable.

- La partie électrique comprend :

- Une source d’alimentation constituée d’éléments Ni-Cd étanches 
(2.4 V – 2/3 AAA).  Cette source d’alimentation assure à les 3 LED’s de l’éclairage centrale un flux lumineux de 1,5 lumen durant 1 h.

- Un dispositif de charge permettant la recharge complète de la batterie en 24 heures.

- Quatre LEDs à haute intensité allumées en permanence (éclairage latéral ou frontal) et  faisant fonction d'éclairage de balisage et ont une durée de vie d'environ 100.000 h.

- Un dispositif électronique de protection sans fusible.  Le luminaire peut être   mis au repos à distance.  Deux bornes sont prévues pour relier le bloc avec un module de commande à distance.  Ces bornes sont protégées contre une connexion accidentelle au 230V~.

- Un diffuseur opalin qui se clipse facilement dans la finition ronde.

- Dimensions : Profondeur de 48mm et un diamètre de 58 mm pour la finition ronde.

7. 	Options :

- Boîte d’encastrement Lipso

- Adaptateur + plaque (78 x 78 mm) pour boîte d’encastrement standard à vis

- Adaptateur pour cloisons creuses (installation sans boîte d’encastrement)

- Plaque ronde (diamètre 68 mm) de décoration (pas obligatoire)

- Plaque carrée (68 x 68 mm) de décoration (pas obligatoire)