Atlantic métal

Coffrets industriels

Utilisation

Le coffret industriel Atlantic est en acier d’excellente qualité pour garantir une protection parfaite contre la corrosion. Le coffret convient pour une installation dans tout environnement industriel.

Caractéristiques de construction

Degrés de protection :

IP 66 selon la norme IEC EN 60529 (IP 55 pour coffret à 2 portes)

IK 10 selon la norme IEC EN 62262 (EN 50102).

La couleur de l’armoire doit être grise (RAL 7035) avec plaque passe-câbles symétrique à vis autotaraudeuses. Elle peut être remplacée par une plaque passe-câbles isolante à passages souples garantissant une tenue mécanique et un niveau de protection IP 55.

La porte, qui a le même revêtement et la même couleur que l’armoire, doit avoir des bords arrondis et être réversible. Elle sera équipée d’une fermeture à poignée, à verrouiller avec une clé 2433A.

La fermeture est ancrée sur la porte avec une plaquette inamovible.

Le coffret mural doit être équipé des éléments suivants :

- une plaque de montage complète en acier galvanisé

- une plaque de montage perforée

- des supports profilés

- un châssis modulaire avec plastrons isolants.

Certificats :

approuvé par

- Bureau Véritas

- TÜV

- UL

- CSA

Caractéristiques techniques :

Revêtement : laque de polyester structuré (épaisseur 80 µm)

Atténuation CEM : 20 dB

Conforme à Nema 4x (coffret à 1 porte), Nema 12x (coffret à 2 portes)